Светотехнические характеристики театра Ангажемент.

Малый зал

Схема расположения световых приборов на сцене

Выносной софит:

Линзовый прожектор THEATRE SPOT 1000 5-50° (1000 Вт.) – 6 шт.

Профильный прожектор ETC Source Four Zoom 25-50° (750 Вт.) – 2 шт.

Светодиодный прожектор Big Diper LPC 180 (PAR / 60 шт. светодиодов по 3 Вт / RGBW) – 4 шт.

Динамический прожектор полного вращения PROСВЕТ H23Z-SPOT MK II (SPOT / LED 230 Вт / 11°-25° / 8 цветов / 15 гобо-рисунков (14 + открытый) / 2 призмы / моторизированный зум) – 2 шт.

8 димерных каналов

8 нерегулируемых каналов

I софит:

Профильный прожектор ETC Source ETC Source Four jr Zoom 25-50° (750 Вт.) – 6 шт.

6 димерных каналов

6 нерегулируемых каналов

II софит:

Линзовый прожектор THEATRE SPOT 1000 5-50° (1000 Вт.) – 6 шт.

Светодиодный прожектор Big Diper LPC 180 (PAR / 60 шт. светодиодов по 3 Вт / RGBW) – 4 шт.

Динамический прожектор полного вращения PROСВЕТ H23Z-SPOT MK II (SPOT / LED 230 Вт / 11°-25° / 8 цветов / 15 гобо-рисунков (14 + открытый) / 2 призмы / моторизированный зум) – 3 шт.

6 димерных каналов

6 нерегулируемых каналов

Прострелы:

Левая:

Профильный прожектор ETC Source ETC Source Four jr Zoom 25-50° (750 Вт.) – 3 шт.

6 димерных каналов

6 нерегулируемых каналов

Правая:

Профильный прожектор ETC Source ETC Source Four jr Zoom 25-50° (750 Вт.) – 3 шт.

6 димерных каналов

6 нерегулируемых каналов

Планшет сцены:

2 димерных канала

4 нерегулируемых канала

Генераторы эффектов и доп. приборы:

Линзовый прожектор THEATRE SPOT 1000 5-50° (1000 Вт.) – 6 шт.

Профильный прожектор ETC Source Four 36° (750 Вт.) – 4 шт.

Генератор дыма MLB 1500w – 2 шт.

Генератор тумана Involight Stratus700DMX – 2 шт.

УФ прожектор (400 Вт.) – 2 шт.

Светофильтры Rosco SuperGel

Регуляторная:

Пульт управления ETC ION

6 нерегулируемых каналов